## 様式第2号別紙1
様式第2号別紙1
| 補助対象経費等計算書 |  |  |  |  | ←黄色セルを入力してください
補助事業名称：
１ 補助対象経費
|  | 太陽光発電システムの発電出力 （小数点第２位以下四捨五入） | kW | A
|  | 太陽光発電システムの設計費（税抜） | 円 | B
|  | 太陽光発電システムの設備費（税抜） ・機械装置等の購入 ・据付け等 | 円 | C
|  | 太陽光発電システムの工事費（税抜） ・既存設備の撤去 ・配管、配電等の工事 | 円 | D
|  | 太陽光発電システムの補助対象経費（税抜） | 円（B＋C＋D) | E
|  | 太陽光発電システム1kWあたりの補助対象経費 | 円/kW（E÷A） | F
|  | 太陽光発電システムの補助金交付申請額 （発電出力に１kW当たり25千円を乗じて得た額と補助対象経費のいずれか小さい額、50万円上限） | 円 | G
２ 補助事業の実施効果
|  | 太陽光発電設備の処分制限期間 | 年 | H
|  | 年間設備利用率 | % | I
|  | 商用電力の排出係数 | kg-CO2/kWh | J
|  | 処分制限期間における累計の発電量 | kWh＝設備容量×設備利用率×処分制限期間×24時間×365日(A×I×H×24×365) | K
|  | 処分制限期間における累計のCO2削減量 | t-CO2＝累計発電量×商用電力の排出係数 （J×K） | L
３ 自家消費率
|  | 年間想定自家消費電力量 | kWh | M
|  | 年間想定発電量 | kWh＝設備容量×設備利用率×24時間×365日(A×I×24×365) | N | 【自家消費率判定】
|  | 自家消費率 | %（M÷N×100） | O |  |  | ←自家消費率が50% 以上の場合に"○"と表示される。"○"が表示されない場合、自家消費電力量の見直しを行うこと

## 様式第2号別紙1 (記載例)
様式第2号別紙1
| 補助対象経費等計算書 | [5 empty] | ←黄色セルを入力してください
補助事業名称：
１ 補助対象経費
|  | 太陽光発電システムの発電出力 （小数点第２位以下四捨五入） | 20.7 | kW | A
|  | 太陽光発電システムの設計費（税抜） | 200000 | 円 | B
|  | 太陽光発電システムの設備費（税抜） ・機械装置等の購入 ・据付け等 | 2268000 | 円 | C
|  | 太陽光発電システムの工事費（税抜） ・既存設備の撤去 ・配管、配電等の工事 | 1500000 | 円 | D
|  | 太陽光発電システムの補助対象経費（税抜） | 3768000 | 円（B＋C＋D) | E
|  | 太陽光発電システム1kWあたりの補助対象経費 | 182028.9855 | 円/kW（E÷A） | F
|  | 太陽光発電システムの補助金交付申請額 （発電出力に１kW当たり25千円を乗じて得た額と補助対象経費のいずれか小さい額、50万円上限） | 500000 | 円 | G
２ 補助事業の実施効果
|  | 太陽光発電設備の処分制限期間 | 17 | 年 | H
|  | 年間設備利用率 | 6.6 | % | I
|  | 商用電力の排出係数 | 0.579 | kg-CO2/kWh | J
|  | 処分制限期間における累計の発電量 | 203454.504 | kWh＝設備容量×設備利用率×処分制限期間×24時間×365日(A×I×H×24×365) | K
|  | 処分制限期間における累計のCO2削減量 | 117.8002 | t-CO2＝累計発電量×商用電力の排出係数 （J×K） | L
３ 自家消費率
|  | 年間想定自家消費電力量 | 10000 | kWh | M
|  | 年間想定発電量 | 11967.912 | kWh＝設備容量×設備利用率×24時間×365日(A×I×24×365) | N | 【自家消費率判定】
|  | 自家消費率 | 83.5568 | %（M÷N×100） | O | ○ |  | ←自家消費率が50% 以上の場合に"○"と表示される。"○"が表示されない場合、自家消費電力量の見直しを行うこと